Valentin Fischer

209380

Exposee

[Fesseln Sie Ihre Leser mit einem ansprechenden Exposee. Normalerweise ist dies eine kurze Zusammenfassung des Dokuments. 
Wenn Sie Ihre Inhalte hinzufügen möchten, einfach hier klicken und mit der Eingabe beginnen.]

STudienarbeit

Modularer Messkoffer MyDAQ

Inhalt

Einleitung	3

Ziel	3

myDAQ	3

Stromversorgung	3

Blockschaltbild	3

Modifikation	3

Grund Platine	3

Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)	3

Schaltplan	3

Pinout	3

Cmes Platine	3

Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)	3

Schaltplan	3

Pinout	3

Werte Simulieren	3

DC Motor Platine	3

Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)	3

Schaltplan	3

Pinout	3

Ansteuerung	3

Stepper Motor Platine	3

Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)	3

Schaltplan	3

Pinout	3

Ansteuerung	3

Encoder Platine	4

Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)	4

Schaltplan	4

Pinout	4

Ansteuerung (Auslesen)	4

Funktionsgenerator Platine	4

Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)	4

Schaltplan	4

Pinout	4

Bedienung	4

Vermessung  / Kalibrierung	4

# Einleitung

Eine seite

Ziel

Ziel ist es einen modularen Messkoffer zu bauen der in Labor LabView eingestez werden kann um Mehr Praktische / Hardware gebundene aufgaben einzubinden

# myDAQ

Das myDAQ ist ein tragbares Mess- und Datenerfassungssystem von National Instruments, das speziell für Studierende und Lehrende in den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften entwickelt wurde. Es ermöglicht die Durchführung praktischer Experimente und Projekte im Labor sowie zu Hause.

Das myDAQ bietet verschiedene Eingangs- und Ausgangsschnittstellen, darunter analoge und digitale Kanäle, sowie spezielle Funktionen für die Signalverarbeitung. Mit der dazugehörigen Software LabVIEW können Benutzer ihre Messungen leicht visualisieren, analysieren und steuern. Durch seine Flexibilität eignet sich das myDAQ für Anwendungen in der Elektrotechnik, Physik und Mechatronik, was es zu einem wertvollen Werkzeug für das praktische Lernen macht.

# Mechanischer Aufbau des Koffers

[Bild mit Beschriftungen einfügen]

Platz für Module

Grundplatine Fest Montiert

MYDAQ im Deckel befestigt

USV unter Grund Platine montiert

Kaltgeräte Buchse nach außen

USB Durchführung nach außen

Einschalter nach außen

Mechanische Konstruktion geklemmt, falls am enden zu locker auch mit Kleber stärker fixierbar

## Blockschaltbild

[DrawIOSchaubild einfügen]

# Stromversorgung

Die Stromversorgung bildet ein Eaton Eaton 3S Mini USV diese wird einerseitz im 230V betrieb als Netzteil zum erzeugen der 12V genutzt und im USV Modus als Akku der aber weiterhin 12V ausgibt.

Laufzeit berechnung (Steht noch aus , platz für Rechnungen und messwerte lasdsen )

Laufzeit messung (Steht noch aus , platz für Rechnungen und messwerte lasdsen)

## Modifikation

An modifikationen wurden Fogende dinge an der USV durchgeführt:

- Ladezustandsleds auf stecker nach ausen geführt un diesen auch im koffer nazuzuzeigen.

- Pin header evtl serial um mehr datenzu bekommen ?

  - Muss noch mir rumspielen befürchte aber das ist programming port uC

[Bilder]

# Grund Platine

## Die Grundplatine bildet die mechanische Basis für den modularen Platinen-Stack und verbindet die stapelbaren Module über eine einheitliche Schnittstelle. Dabei werden sowohl die Stromversorgung als auch die Verbindung zum myDAQ über zwei zentrale Wannenstecker realisiert. Durch diese standardisierte Schnittstelle wird eine flexible und erweiterbare Architektur für verschiedenste Module geschaffen.

## Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)

## Spezifikationen

## Versorgungsinput: 12V DC

## Stromanzeige: LED-Anzeige für den Akkustand

## Eingänge: 8 Taster zur Signaleingabe

## Ausgänge: 8 LEDs zur Ausgabe von Status- oder Kontrollsignalen

## Modulanschlüsse: 2x Wannenstecker für die Verbindung zu den Modul-Platinen

## Unterseite:

## Wannenstecker zur Verbindung mit myDAQ

## JST PH-Anschluss zur Verbindung mit der USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

## Spannungswandler von 12V DC zu ±12V und 5V zur Stromversorgung der Module

## Die Grundplatine verfügt über verschiedene Schnittstellen, um sowohl die Kommunikation zwischen den Modulen als auch die Stromversorgung sicherzustellen:

## 2x Pinheader: Diese dienen als einheitliche Schnittstellen zwischen der Grundplatine und den stapelbaren Modulen. Über diese Schnittstelle werden sowohl Signale als auch die Stromversorgung übertragen.

## Wannenstecker zu myDAQ: Auf der Unterseite der Platine befindet sich ein Wannenstecker, der eine direkte Verbindung zum myDAQ-Gerät herstellt. Dadurch wird eine einfache Integration in das Mess- und Kontrollsystem ermöglicht.

## JST PH-Anschluss zu USV: Dieser Anschluss sorgt für die Anbindung an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um die kontinuierliche Funktion der Module zu gewährleisten, auch bei Ausfällen der Hauptstromversorgung.

## Die Grundplatine wird mit einer 12V DC-Versorgung betrieben. Ein interner Spannungswandler teilt die 12V auf in ±12V und 5V, um die Anforderungen der verschiedenen Module zu erfüllen. Diese Spannungen werden über die Pinheader den Modulen bereitgestellt.

## 5. Bedienelemente

## Die Platine verfügt über 8 Taster als Eingabemöglichkeit und 8 LEDs, die zur Statusanzeige oder Ausgabe von Steuerinformationen verwendet werden. Die LEDs können zum Beispiel für die Visualisierung des Akkustands oder für allgemeine Statusanzeigen der Module verwendet werden.

## Schaltplan

[Bild einfügen]

## Pinout

[Bild einfügen]

# Cmes Platine

## Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)

## 1. Einleitung

## Dieser Messaufbau ermöglicht die Aufnahme und Darstellung verschiedener Ladekurven von Kondensator-Widerstands-Kombinationen in LabVIEW. Die Schaltung ist so gestaltet, dass sowohl das Laden als auch das Entladen der Kondensatoren durch das myDAQ gesteuert und überwacht wird. Durch den Einsatz von parallel schaltbaren Kondensatoren und Widerständen kann der Benutzer unterschiedliche Schaltungen konfigurieren, um eine Vielzahl von Messkurven zu erfassen und auszuwerten.

## 2. Spezifikationen

## Kondensatoren:

## 3 Kondensatoren, die parallel geschaltet werden können

## Auswahl und Konfiguration über DIP-Schalter

## Widerstände:

## 3 parallel schaltbare Lade-Widerstände, steuerbar über DIP-Schalter

## 3 parallel schaltbare Entlade-Widerstände, ebenfalls per DIP-Schalter einstellbar

## Trigger-Funktionen:

## Automatische Steuerung des Lade- und Entladevorgangs der Kondensatoren über das myDAQ

## Vollautomatisierte Aufnahme der Messkurven (Lade- und Entladevorgänge) durch Triggering in LabVIEW

## 3. Aufbau und Schaltungskonfiguration

## Der Messaufbau ist modular aufgebaut und bietet die Möglichkeit, verschiedene Kondensator-Widerstands-Kombinationen zu testen.

## Kondensatoren: Es stehen drei Kondensatoren zur Verfügung, die durch parallel schaltbare Konfigurationen mit unterschiedlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen. Über DIP-Schalter können die Kondensatoren in die Schaltung eingebunden oder entfernt werden.

## Lade-Widerstände: Um verschiedene Ladezeitkonstanten zu realisieren, sind drei Widerstände vorgesehen, die ebenfalls per DIP-Schalter parallel geschaltet werden können. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Ladebedingungen für die Kondensatoren.

## Entlade-Widerstände: Auch für den Entladevorgang stehen drei Widerstände zur Verfügung, die über separate DIP-Schalter geschaltet werden können. So können unterschiedliche Entladekurven gemessen werden.

## Automatische Steuerung und Messkurvenerfassung

## Das myDAQ übernimmt die Steuerung des gesamten Messprozesses und stellt über LabVIEW sicher, dass die Messkurven automatisch aufgenommen werden.

## Laden und Entladen: Der Lade- bzw. Entladevorgang wird durch einen Trigger im myDAQ gestartet. Nach dem Start des Vorgangs beginnt die Messung der Spannung über den Kondensatoren, und die Daten werden in LabVIEW in Echtzeit visualisiert.

## Automatisierte Aufnahme: Während des Lade- oder Entladeprozesses erfasst LabVIEW kontinuierlich die Spannungsänderungen über die Zeit. Diese Daten werden in Form von Kurven dargestellt, die das Verhalten der Kondensatoren in den jeweiligen Widerstandskonfigurationen visualisieren.

## Darstellung und Analyse in LabVIEW

## Die aufgezeichneten Messkurven werden in LabVIEW grafisch dargestellt. Dabei können verschiedene Parameter, wie die Lade- und Entladekurven, angezeigt und ausgewertet werden.

## Zusätzlich ist es möglich, die Zeitkonstanten der jeweiligen Schaltung zu berechnen und weitere Analysen durchzuführen, wie z.B. das Bestimmen von Kapazitäten und Widerstandswerten anhand der Kurven.

## Schaltplan

[Bild einfügen]

## Pinout

[noch nicht entgültig]

## Werte Simulieren

Sceenshots aus LTSPice einfügen und verschiedene Werte Setups bereitstellen die sich gut zum messen eignen

# DC Motor Platine

## Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)

Diese Platine integriert einen mechanisch befestigten 12V DC-Motor, der direkt auf der Platine montiert ist. Über das myDAQ-System können sowohl die Drehrichtung als auch die Geschwindigkeit des Motors gesteuert werden. Die Steuerung erfolgt durch PWM für die Geschwindigkeitsregelung und einen Richtungssteuerungspin (Dir Pin) zur Festlegung der Drehrichtung.

Spannungsversorgung: 12V DC

Montage: Der DC-Motor ist fest auf der Platine montiert

Geschwindigkeitssteuerung: Über PWM-Signal vom myDAQ

Richtungssteuerung: Über Dir Pin gesteuert

LED-Anzeige: Anzeige der Drehrichtung (Vorwärts/Rückwärts)

3. Funktionsweise

Mechanische Montage: Der DC-Motor ist fest auf der Platine montiert und mit den entsprechenden Steuerungskomponenten verbunden. Dies gewährleistet eine stabile Integration des Motors in den Steuerkreis.

Geschwindigkeitssteuerung: Über das PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) vom myDAQ wird die Drehzahl des Motors geregelt. Je nach Breite des PWM-Signals wird die Motorleistung und damit die Geschwindigkeit angepasst.

Drehrichtungssteuerung: Der Dir Pin bestimmt, in welche Richtung der Motor dreht. Ein High- oder Low-Signal am Pin schaltet den Motor zwischen Vorwärts- und Rückwärtslauf.

LED-Anzeige: Eine LED auf der Platine zeigt die aktuelle Drehrichtung des Motors an, indem sie je nach Richtung entweder bei Vorwärts- oder Rückwärtslauf leuchtet.

## Schaltplan

[Bild einfügen]

## Pinout

[noch nicht entgültig]

## Ansteuerung

# Stepper Motor Platine

## Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)

Diese Platine beinhaltet einen mechanisch montierten Schrittmotor, der über das myDAQ-System gesteuert wird. Die Steuerung ermöglicht es, sowohl die Drehrichtung als auch die Schrittanzahl des Motors präzise zu kontrollieren. Über dedizierte Pins wird der Motor mit Signalen für Schritte und Richtung angesteuert.

- Spannungsversorgung: 5V DC

- Steuerpins:

  - Step Pin: Zur Steuerung der Anzahl der Schritte

  - Dir Pin: Zur Steuerung der Drehrichtung

- Mechanische Montage: Der Schrittmotor ist direkt auf der Platine montiert

- Treiber Typ

- Schrittsteuerung: Der Step Pin erhält Impulse vom myDAQ, wobei jeder Impuls einen Schritt des Motors auslöst. Die Anzahl der Impulse bestimmt somit die Anzahl der Schritte.

- Drehrichtungssteuerung: Der Dir Pin regelt die Drehrichtung des Motors. Ein High- oder Low-Signal am Pin schaltet den Motor entweder auf Vorwärts- oder Rückwärtslauf.

- Versorgungsspannung: Der Motor wird mit 5V DC betrieben, was ausreichend für typische Schrittmotoranwendungen ist.

## Schaltplan

[Bild einfügen]

## Pinout

[noch nicht entgültig]

## Ansteuerung

# Encoder Platine

## Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)

Mit der Encoder platine kann man verschiednene Encoder scheiben vergleichen und ausprobieren. Hiermit können auch der DC Motor und der Steppermotor ausgewertet werden.

Mehrere Encoder Pattern

## Schaltplan

[Bild einfügen]

## Pinout

[noch nicht entgültig]

## Ansteuerung (Auslesen)

Wie wird gemessen

Kurzer Programcode als Blockschaldbild ?

# Funktionsgenerator Platine

## Funktionserklärung (Was kann ich damit tun)

Zum erzeugen von verschiedenen signalen die man dann mit dem mydaq messen kann

Rechteck signal

Dreieck signal

Sinus

## Schaltplan

[Bild einfügen]

Firmware

## Pinout

[noch nicht entgültig]

## Bedienung

Bedienkonzept des Funktionsgenerators

Mehrer Buttons zum auswählen des signals

Poti zum einstellen der Amplitude

Led sdie die auswahö anzeigt

## Vermessung  / Kalibrierung

Aufnahme des signals mit dem Oszi und mit dem MyDAQ

Vermessung des angepeilten Signals

Bewerten des vorgesehenen Signals

Zusammenfassung

1 seite